МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы 2.1.6

Эффект Джоуля-Томсона

Авторы:

Волков Илья Александрович

Королёв Дмитрий Алексеевич

Б03-503

Долгопрудный 2025

- Аннотация

В работе экспериментально исследуется эффект Джоуля-Томсона для углекислого газа методом измерения разности температур при адиабатическом дросселировании через пористую перегородку. Измерения проводятся на установке с теплоизолированной трубкой из нержавеющей стали, манометром для контроля перепада давлений и дифференциальной термопарой медь–константан. Коэффициент эффекта Джоуля-Томсона определяется по наклону линейной зависимости ΔT от ΔP при трёх начальных температурах (21,08 °C, 30 °C и 50 °C). На основе экспериментальных данных вычислены коэффициенты Ван-дер-Ваальса a и b, а также температура инверсии эффекта. Для комнатной температуры получен коэффициент μ = 1.09 ± 0.2 К/Па, что согласуется с табличными данными в пределах погрешностей. Оценка погрешностей выполнена с учётом инструментальных ошибок измерения давления и температуры. Результаты сопоставлены с теоретическими предсказаниями модели Ван-дер-Ваальса, обсуждены возможные источники систематических погрешностей, включая остаточный теплообмен с окружающей средой и неидеальность пористой перегородки.

- Теоретические сведения

Эффектом Джоуля-Томсона называется изменение температуры газа, медленно протекающего из области высокого в область низкого давления в условиях хорошей тепловой изоляции.

Рассмотрим стационарный поток газа между произвольными сечениями трубки и пористой перегородкой. Для 1 моля можно записать первое начало термодинамики:

A1-A2=U2+μv222-U1+μv122,#1

Где A1=P1V1 – работа над газом, необходимая для внесения его в первое сечение трубки, A1=P1V1 – работа газа по прохождению второго сечения. Используя уравнение (1), получим:

H1-H2=U1+P1V1-U2+P2V2=12μv22-v12

Или:

CPT1-T2=12μv22-v12

откуда:

ΔT=μ2CPv22-v12,#2

При этом:

v1=P2P1v2

Таким образом, для углекислого газа оценка по формуле (2) дает ΔT= 7⋅10-4 K , что ничтожно мало по сравнению с измеряемым эффектом.

Для дифференциального эффекта Джоуля-Томсона имеем:

ΔT=2aRT-bCPΔP

где a и b – коэффициенты в уравнении Ван-дер-Ваальса:

P+aV2V-b=RT,#3

Таким образом, a и b можно получить из нескольких пар значений μ,T, где

μ=2aRT-bCP,#4

Через коэффициенты Ван-дер-Ваальса находим температуру инверсии эффекта Джоуля-Томсона:

Ti=2aRb,#5

Критическая точка газа определяется условиями:

∂P∂VT=0, ∂2P∂V2T=0,

откуда, используя уравнение (3), получим все параметры газа в критической точке:

Vк=3b,Tк=8a27Rb,Pк=a27b2,#6

Связывая формулы (5) и (6), получим:

Ti=274Tк

- Экспериментальная установка

Схема используемой установки приведена на рис.1. Основным элементом установки является трубка 1 с пористой перегородкой 2, через которую пропускается исследуемый газ. Трубка имеет длину L = 80 мм и сделана из нержавеющей стали в силу ее малой теплопроводности. Диаметр трубки d = 3 мм, толщина стенок 0.2 мм. Толщина трубки 1 = 5 мм подобрана так, чтобы обеспечить оптимальный поток газа при перепаде давлений ΔP ≤4, при этом в результате эффекта Джоуля-Томсона создается достаточная разность температур.

Давление газа измеряется измеряется манометром М и регулируется вентилем В. Манометр М измеряет разность с атмосферным давлением.

ΔP=P1-P2

Разность температур газа до перегородки и после нее измеряется

дифференциальной термопарой медь – константан.

- Обработка данных

Мы провели эксперимент при трех различных температурах: комнатной (21.08 С), 30 и 50 градусов.

На каждую температуру мы получили зависимость разницы температур от разности давлений. Полученные результаты отобразили в графиках.

Для 20 градусов:

Для 30 градусов:

Для 50 градусов:

В целом для всех графиков можно сказать, что точки в пределах погрешностей ложатся на прямые. Во всех случах хи-квадрат получается очень хорошим – порядка 2, когда точек – 6.

Коэффициенты эффекта Джоуля-Томсона получаются следующими:

μД-Т=ΔTΔP=1.09±0.2КБардля21;

=0.99±0.15КБардля30;

=0.66±0.1КБар(для50)

Если сравнивать с табличными, то в таблице для таких же температур приводятся следующие значения коэффициентов:

μД-Т=ΔTΔP=1÷1.1КБар(для21);=0.9÷1.0КБар(для30);=0.6÷0.7КБар(для50)

Хорошее схождение.

Теперь найдем при помощи уравнений параметры a и b для уравнения реального газа.

μ20=2a293R-bCp=1.09КБар

μ30=2a303R-bCp=0.99КБар

μ50=2a323R-bCp=0.66КБар

Из первых двух уравнений получаем:

a=1.1±0.2Дж2моль2Па	  b=58±10см3моль2

Из последних двух:

a=1.8±0.3Дж2моль2Па     b=123±22см3моль2

σa=σμ=20%

Расчетная температура инверсии:

T=2aRb=3522K,  таблица:T=2053K

Наблюдается расхождение.

- Вывод

В работе был экспериментально исследован эффект Джоуля-Томсона для углекислого газа методом измерения разности температур при адиабатическом дросселировании через пористую перегородку. Измерения проводились на установке с теплоизолированной трубкой из нержавеющей стали, манометром для контроля перепада давлений и дифференциальной термопарой медь–константан. Коэффициент эффекта Джоуля-Томсона определялся при трёх начальных температурах (21,08 °C, 30 °C и 50 °C). На основе экспериментальных данных были вычислены коэффициенты Ван-дер-Ваальса a и b, а также температура инверсии эффекта. Для комнатной температуры получен коэффициент μ = 1.09 ± 0.2 К/Па, что согласуется с табличными данными в пределах погрешностей. Оценка погрешностей выполнена с учётом инструментальных ошибок измерения давления и температуры. Результаты сопоставлены с теоретическими предсказаниями модели Ван-дер-Ваальса, обсуждены возможные источники систематических погрешностей, включая остаточный теплообмен с окружающей средой и неидеальность пористой перегородки.