МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы 1.1.4

Измерение интенсивности радиационного фона

Автор:

Волков Илья Александрович

Б03-503

Долгопрудный 2025

- Аннотация

В работе исследуется интенсивность космического радиационного фона. Отдельное внимание уделяется обработки больших массивов данных и анализу статистических закономерностей, проявляющихся при анализе этих данных.

Цель работы: применение методов обработки экспериментальных данных для изучения статистических закономерностей при измерении интенсивности радиационного фона.

В работе используются: счётчик Гейгера-Мюллера (СТС-6), блок питания, компьютер с интерфейсом связи со счётчиком.

- Теоретические сведения

Регистрация частиц однородна по времени и каждое последующее событие не зависит от предыдущего, поэтому количество отсчетов в одном опыте подчиняются распределению Пуассона: которое при больших числах стремится к нормальному. Стандартная ошибка отдельного измерения через измеренное. значение n:

σ=n, #1

Из этого следует, что результат измерений с высокой точностью записывается как

n0=n ± n, #2

Стандартную ошибку измерения можно оценить по формуле:

σотд=1Ni=1Nni-n2,#3

Ближе всего к значению σотд лежит величина n, то есть  σотд≈n

При проведении большого количества опытов, за n0 принимается среднее арифметическое всех результатов n, стандартная ошибка отклонения n от n0 может быть вычислена по формуле:

σn=1Ni=1Nni-n2= σотдN,#4

Где N – общее количество измерений, ni – результат i-го измерения.

Относительная погрешность измерения:

εотд=σотдni≈1ni,#5

Относительная погрешность в определении среднего составит:

εn= σотдnN≈1nN,#6

- Оборудование

Космические лучи обнаруживают с помощью ионизации, которую они производят, используя счетчик Гейгера-Мюллера. Схема его подключения приведена на рисунке. Счетчик представляет собой наполненный газом сосуд с двумя электродами. Частицы космических лучей ионизируют газ, выбивая электроны из стенок сосуда (сталкиваются с молекулами газа и выбивают из них электроны). Таким образом, получается лавина электронов, следовательно, через счетчик резко увеличивается ток.

Погрешность измерения потока частиц с помощью счетчика Гейгера-Мюллера мала по сравнению с изменениями самого потока, то есть его флуктуациями.

Рисунок 1 — схема подключения счётчика

- Результаты измерений и обработка данных

Результаты измерения числа частиц представлены в таблице 1. Распределение числа срабатываний счетчика для 20 с и 80 с представлено в таблицах 2 и З соответственно. Представим результаты распределений в виде гистограмм (рисунки 2 и 3) Определим среднее число частиц за 20 и 80 с:

n20=1N20i=1N20ni=24.36

n80=1N80i=1N80ni=97.44

Найдем среднеквадратичную ошибку по формуле (3):

σ20=1N20i=1N20ni-n202= 5.198

σ80=1N80i=1N80ni-n802= 10.17

Убедимся в справедливости формулы:

5.198≈24.36=4.94

10.17≈97.44=9.87

Теперь определим стандартную ошибку среднего значения n:

σn20=σ20N20=5.198200=0.36

σn80=σ80N80=10.1750=1.44

Для каждого из предыдущих значений найдем относительную ошибку:

εn20=σn20n20∙100%=0.3624.36≈1.4%

εn80=σn80n80∙100%=1.4497.44≈1.5%

Проверим корректность иной формулы для относительной ошибки:

εn20=100%n20N20=100%24.36∙200≈1.4%

εn80=100%n80N80=100%97.44∙50≈1.4%

Определим долю случаев, когда отклонения не превышают σ20, 2σ20, σ80,2σ80 и сравним с теоретическими значениями:

| t = 20 с | Ошибка | Число случаев | Доля случаев, % | Теоретическая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σ20=5.198 | 130 | 65 | 68,27 |
|  | 2σ20=10.396 | 189 | 94,5 | 95,45 |
| t = 80 c | σ80=10.17 | 33 | 66 | 68,27 |
|  | 2σ80=20.34 | 47 | 94 | 95,55 |

Получим конечный результат:

nt=20=24.26±0.36

nt=80=97.44±1.44

Таблица 1 — Число срабатываний счётчика за 20 с

| Опыт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14 | 25 | 25 | 31 | 24 | 27 | 26 | 27 | 17 | 22 |
| 10 | 27 | 32 | 30 | 19 | 20 | 28 | 27 | 20 | 22 | 33 |
| 20 | 25 | 17 | 32 | 20 | 24 | 21 | 23 | 20 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 24 | 34 | 26 | 18 | 31 | 25 | 26 | 30 | 25 |
| 40 | 26 | 34 | 21 | 24 | 29 | 29 | 19 | 23 | 18 | 24 |
| 50 | 15 | 10 | 23 | 32 | 16 | 23 | 19 | 30 | 36 | 14 |
| 60 | 21 | 10 | 28 | 22 | 30 | 20 | 21 | 24 | 22 | 24 |
| 70 | 23 | 20 | 29 | 20 | 17 | 21 | 25 | 29 | 21 | 22 |
| 80 | 23 | 22 | 17 | 29 | 20 | 19 | 25 | 24 | 21 | 27 |
| 90 | 25 | 27 | 22 | 29 | 21 | 27 | 32 | 29 | 16 | 33 |
| 100 | 31 | 27 | 39 | 23 | 35 | 20 | 21 | 18 | 18 | 27 |
| 110 | 34 | 23 | 30 | 26 | 21 | 20 | 27 | 32 | 27 | 23 |
| 120 | 20 | 8 | 28 | 28 | 27 | 21 | 26 | 25 | 29 | 27 |
| 130 | 29 | 32 | 19 | 24 | 20 | 20 | 21 | 30 | 21 | 29 |
| 140 | 26 | 28 | 28 | 23 | 35 | 20 | 26 | 23 | 31 | 16 |
| 150 | 21 | 22 | 18 | 19 | 26 | 18 | 26 | 27 | 17 | 24 |
| 160 | 26 | 20 | 20 | 30 | 28 | 25 | 20 | 26 | 20 | 27 |
| 170 | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 18 | 15 | 34 | 29 | 27 |
| 180 | 26 | 28 | 22 | 32 | 27 | 36 | 27 | 34 | 27 | 31 |
| 190 | 25 | 21 | 20 | 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 15 | 25 |

Таблица 2 — Данные для построения гистограммы распределения числа срабатываний счётика за 20 с

| Число импульсов ni | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число случаев | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 |
| Доля случаев wn | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.04 | 0.055 | 0.025 |
| Число импульсов ni | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Число случаев | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 14 | 12 |
| Доля случаев wn | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.04 | 0.055 | 0.025 | 0.07 | 0.06 |
| Число импульсов ni | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Число случаев | 16 | 11 | 10 | 9 | 13 | 18 | 15 | 16 |
| Доля случаев wn | 0.08 | 0.055 | 0.05 | 0.045 | 0.065 | 0.09 | 0.075 | 0.08 |
| Число импульсов ni | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Число случаев | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Доля случаев wn | 0.045 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |

Таблица 3 — Данные для построения гистограммы распределения числа срабатываний счётчика за 80 с

| Число импульсов ni |  | 67 | 68 | 74 | 78 | 81 | 82 | 86 | 87 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число случаев |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Доля случаев wn |  | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| Число импульсов ni |  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Число случаев |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Доля случаев wn |  | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| Число импульсов ni |  | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Число случаев |  | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Доля случаев wn |  | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Число импульсов ni |  | 107 | 110 | 112 | 107 | 110 | 112 | 119 | 125 | 129 |
| Число случаев |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля случаев wn |  | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Рисунок 2 — гистограмма для t = 80 c

Рисунок 3 — гистограмма для t = 20 c

- Вывод

Получены случайно изменяющиеся со временем данный об интенсивности потока космических частиц. Применены методы обработки данных для изучения статистических закономерностей при измерении интенсивности радиационного фона.