МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы 2.1.1

Измерение вязкости воздуха по течению в тонких трубках

Авторы:

Волков Илья Александрович

Королёв Дмитрий Алексеевич

Б03-503

Долгопрудный 2025

- Аннотация

В работе экспериментально определён коэффициент взаимной диффузии гелия и воздуха методом выравнивания концентраций в двух сосудах, соединённых капилляром. Разность концентраций регистрируется по напряжению мостовой схемы с датчиками теплопроводности, напряжение экспоненциально убывает с характерным временем τ = VL/(2SD). Коэффициент диффузии D найден из наклона зависимости ln U(t) для рабочих давлений 40–300 торр; подтверждена обратная пропорциональность D ∝ 1/P. Экстраполяцией к атмосферному давлению получено D₀ = (0,63 ± 0,03) см²/с, что согласуется с табличным значением. Погрешности обусловлены ошибками измерения давления (≈1%), температуры (≈0,5%) и геометрических параметров. По D оценены длина свободного пробега λ ≈ 0,2 мкм и сечение столкновений σ ≈ 3·10⁻¹⁹ м².

- Теоретические сведения

Диффузия – самопроизвольное взаимное проникновение веществ друг в друга, происходящее вследствие хаотичного теплового движения молекул. При перемешивании молекул разного сорта говорят о взаимной (или  концентрационной) диффузии. В системе, состоящей из двух компонентов, плотность потока вещества в результате взаимной диффузии описывается законом Фика:

ja=-Dab∂na∂x, jb=-Dba∂nb∂x

где Dab=Dba=D – коэффициент взаимной диффузии компонентов, jab равно плотности потока частиц соответствующего сорта (количество частиц, пересекающих единичную площадку в единицу времени).

В работе исследуется диффузия примеси лёгкого газа (гелия) на фоне воздуха, поэтому концентрация воздуха в опыте значительно больше концентрации гелия, и её относительное изменение незначительно. В процессе работы будет описываться только диффузия примеси гелия на стационарном фоне воздуха.

Проведём теоретическую оценку величины коэффициента взаимной диффузии. В работах мала концентрация гелия, более того, масса атомов гелия много меньше массы молекул, составляющих воздух. При таких условиях перемешивание газов в эксперименте можно рассматривать как диффузию гелия на стационарном фоне воздуха. Тогда коэффициент диффузии приблизительно равен

D=13λv,

Где λ – длина свободного пробега частиц гелия, v=8kTπm – их средняя тепловая скорость. В общем случае необходимо считать λ=1nΣσ, где nΣ= nHe+nB=PΣkT – полная концентрация частиц, σ – среднее сечение столкновения частиц гелия с воздухом. Также v=8kTπμ – средняя относительная скорость. Таким образом, теоретическая оценка предполагает, что коэффициент диффузии не зависит от пропорций компонентов, а обратно пропорционален давлению D∝1PΣ.

Рассмотрим процесс выравнивания концентрации в установке, она зависит от координат и времени во всей установке. Объём соединительной трубки мал по сравнению с объёмами сосудов. Поэтому концентрации газов можно считать постоянными по всему объёму сосудов; считаем, что процесс выравнивания происходит только за счёт диффузии в трубке и является стационарным (так как считаем стационарным поток частиц). Величина этого стационарного потока J=-DS∂n∂x, и он одинаков во всём сечении трубки, тогда nx – линейная функция координаты и dndx=Δnl (l – длина трубки), получаем:

J=-DSn1-n2l.

Предположим, что установился линейный профиль концентрации и полученное соотношение справедливо в любой момент времени. Получаем квазистационарное приближение зависимости концентраций n1 и n2 от времени.

Через Δn1 и Δn2 обозначим изменения концентрации в объёмах V1 и V2

за время Δt. Тогда V1Δn1 – изменение количества компонента в объёме V1, а V2Δn2 – изменение количества этого компонента в объёме V2. По закону сохранения вещества следует, что V1Δn1+V2Δn2=const, поэтому V1Δn1= -V2Δn2. Эти изменения происходят вследствие диффузии, поэтому

V1Δn1=-V2Δn2=JΔt=-DSn1-n2lΔt.

Делим равенство на Δt:

V1dn1dt=-DSn1-n2l,  V2dn2dt=-DSn1-n2l.

Делим первое уравнение на V1, второе на V2, вычтем равенства друг из друга:

dn1dt-dn2dt=-n1-n2lDS1V1+1V2.

Введём новую переменную Δn=n1-n2, проинтегрируем уравнение, получим

Δn=Δn0e-t/τ,

Где Δn0 – разность концентраций примеси в начальный момент времени, а

τ=V1V2V1+V2lSD.

Видим, что разность концентраций убывает по экспоненциальному закону и тем быстрее, чем меньше τ – величина, определяющаяся геометрическими параметрами установки и величиной коэффициента диффузии.

Для проверки применимости квазистационарного течения убедимся, что время τ много больше характерного времени диффузии одной частицы вдоль трубки длиной l:tdiff∼l2D≪ τ.

Для измерения концентраций применяются датчики теплопроводности D1 и D2 (см. рис.~1) и используется зависимость теплопроводности газовой смеси от её состава. Тонкая проволока радиуса r, протянутая вдоль оси цилиндра радиуса R, нагревается током. Тепло от проволоки к стенке цилиндра передаётся главным образом вследствие теплопроводности газа, находящегося внутри цилиндра. Количество тепла, переданного стенке цилиндра в единицу времени, определяется по формуле

Q=κ2πLlnR/rT1-T2,

где κ – теплопроводность, L – длина нити, T1,T2 – температуры проволочки и стенки. При Q=const температура проволоки и её сопротивление определяются теплопроводностью газа и, следовательно, его составом. Для измерения разности концентраций газов используется мостовая схема, представленная на рис.~2 (см. пункт~4).

В процессе диффузии разность концентраций убывает по экспоненциальному закону. По тому же закону изменяются во времени показания гальванометра:

U=U0e-t/τ.

Измеряя экспериментально зависимость Ut, можно получить характерное время процесса τ, откуда определить коэффициент диффузии D.

- Экспериментальная установка

Общий вид конструкции установки приведён на рис. 1. Установка состоит из двух сосудов V1 и V2, соединённых краном K3, форвакуумного насоса Ф.Н. с выключателем Т, манометра М и системы напуска гелия, состоящей из кранов K6,K6',K7. Кран K5 позволяет соединять форвакуумный насос либо с установкой, либо с атмосферой. Сосуды V1 и V2 соединены трубкой длины l и сечения S. Сосуды заполнены смесью двух газов при одинаковом давлении, но с различной концентрацией компонентов. Вследствие взаимной диффузии концентрации каждого из компонентов с течением времени выравниваются. Между форвакуумным насосом и краном K5 вставлен предохранительный баллон, защищающий кран и установку при неправильной её эксплуатации от попадания форвакуумного масла из насоса. Сосуды V1 и V2 можно соединять как с системой напуска гелия, так и с форвакуумным насосом. Для этого служат краны K1,K2,K4,K5. Манометр М регистрирует давление газа, до которого заполняют тот или иной сосуды. Кран K4 изолирует форвакуумный насос от установки. Для подачи воздуха в установку служит кран K5. Дополнительный кран K6' служит для вакуумной изоляции установки от системы подачи гелия. Краны K4,K5,K6' обладают повышенной вакуумплотностью и хорошо изолируют установку от протечек.

Рисунок 1: схема экспериментальной установки

Для измерения разности концентраций газов используется мостовая схема, представленная на рисунке 2. Здесь D1,D2 – датчики теплопроводности, расположенные в сосудах V1 и V2. Сопротивления R1,R2,R служат для установки прибора на нуль (балансировка моста). В одну из диагоналей моста включен гальванометр, к другой подключается небольшое постоянное напряжение. Сопротивления R1 и R2 спарены (их подвижные контакты находятся на общей оси) и изменяются одновременно при повороте ручки грубой регулировки. Точная балансировка выполняется потенциометром R. Балансировку необходимо проводить перед каждым экспериментом заново: при этом установка заполняется чистым газом (воздухом без гелия) при давлении, близком к «рабочему» (при котором затем будут проводиться измерения).

Мост балансируется при заполнении сосудов (и датчиков) одной и той же смесью. При заполнении сосудов смесями различного состава возникает «разбаланс» моста. При незначительном различии в составах смесей показания гальванометра, подсоединённого к диагонали моста, будут пропорциональны разности концентраций примеси: U ∝Δκ∝Δn.

Гелий содержится в баллоне (не изображен на рис. 1) под давлением, превышающим атмосферное. Для предотвращения избыточного расхода гелия и его неконтролируемого проникания в установку предусмотрен металлический кран (K7), отделяющий её от баллона с гелием. Его открывают только на время непосредственного заполнения установки гелием, остальное время он должен быть закрыт. Для подачи малых порций гелия предусмотрен двухходовый кран с дозатором (рис. 4). При повороте рычажка Р в положение I гелий в небольшом количестве поступает в дозатор (если открыт К7), а при повороте Р в положение II порция из дозатора поступает в установку.

- Обработка данных

- Вывод